SURFA’SAFE PREMIUM

| INDICATIONS* | Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables (sondes échographiques, câbles et connectiques, sondes de rééducation, capteurs de pression, testeurs de glycémie, thermomètres…) , et des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d’hémodialyse… |
| --- | --- |
| COMPOSITION | Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients. |
| PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES* | Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561 : 3 minutes EN 13727 sur ERV, A. baumanii _LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48 : 1 minute EN 13697 sur ERV, A. baumanii LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM : 2 minutes Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 5 minutes EN 14562 :15 minutes Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 : 20 minutes Virus : Norovirus : 30 minutes Rotavirus, PRV, HSV, Vaccinia virus, BVDV : 1 minute |
| MODE D’EMPLOI | Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la surface ou de préférence sur un non-tissé. Répartir la mousse sur la surface à traiter. Respecter le temps de contact selon l’activité antimicrobienne recherchée. Laisser sécher. Ne pas rincer (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses). |
| PRECAUTIONS D’EMPLOI* | Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical classe IIb. |

*Les mentions obligatoires sont annotées d’un astérisque, le renvoi à ces mentions peut se faire en fin de catalogue ou à une note en bas de page reprise en petits caractères lisibles.